附件2：

报价单

| 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-YJY-4*185 | 米 | 140 |  |  |  |
| Z-YJY-4*95 | 米 | 190 |  |  |  |
| Z-YJY-4*240 | 米 | 880 |  |  |  |
| Z-YJV-4*50+1*25 | 米 | 800 |  |  |  |
| Z-YJV--5*6 | 米 | 110 |  |  |  |
| Z-YJV-4*35+1*16 | 米 | 100 |  |  |  |
| ZB-BV-2*6+PE-6 | 卷 | 70 | 黄色 |  |  |
|  | 卷 | 70 | 红色 |  |  |
|  | 卷 | 60 | 绿色 |  |  |
|  | 卷 | 200 | 蓝色 |  |  |
|  | 卷 | 200 | 双色 |  |  |
| ZB-BV 4平方 | 卷 | 72 | 红色 |  |  |
|  | 卷 | 72 | 蓝色 |  |  |
|  | 卷 | 72 | 双色 |  |  |
| ZB-BV 2.5平方 | 卷 | 600 | 红色 |  |  |
|  | 卷 | 600 | 蓝色 |  |  |
|  | 卷 | 600 | 双色 |  |  |
|  | 卷 | 600 | 白色 |  |  |
| 200*100桥架 | 米 | 1900 |  |  |  |
| 三角支架 | 个 | 1000 | 水平长32m |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1.电线单位为卷，每卷一百米，电缆单位为米。 |  |  |  |  |  |

注：

- 1、该固定综合单价包括：材料费、运输费、安装费、管理费、利润及 13%增值税专用发票等所有一切费用。

- 综合单价今后将不作任何调整，采购数量最终以实际使用数量为准。

联系人：

报价单位：（章）

日期：     年      月     日